光伏太阳能系统的工作原理？？

光伏发电系统是利用太阳能电池直接将太阳能转换成电能的发电系统。它的主要部件是太阳能电池、蓄电池、太阳能控制器和逆变器。

其特点是可靠性高、使用寿命长、不污染环境、能独立发电又能并网运行。

光伏发电系统是将太阳能转换成电能的发电系统，利用的是光生伏打效应。分为独立太阳能光伏发电系统和并网太阳能光伏发电系统。

独立太阳能光伏发电是指太阳能光伏发电不会和电网连接的发电方式，基本特征就是需要蓄电池来存储为夜晚用电的能量。而独立的太阳能光伏发电主要是民用范围内的，主要用于边远的乡村，比如家庭系统、村级太阳能光伏电站；在工业范围内主要用于电讯、卫星广播电视、太阳能水泵，在具备风力发电和小水电的地区还可以组成混合发电系统，如风力发电/太阳能发电互补系统等。

并网太阳能光伏发电指的是太阳能光伏发电连接到国家电网的发电方式，然后成为电网的补充，而典型的特征就不需要蓄电池。

太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能充放电控制器、太阳能蓄电池（组）和太阳跟踪控制系统组成的。比如输出的电源是交流220V或 110V，哪么还是需要配置逆变器的。

本文相关关键词：太阳能便携式小系统

相关资讯

太阳能控制器应用于家用离网小系统的选型