2
南方电网技术
第6卷

冷热电联供系统风光出力和冷热电负荷的不确定性建模研究

王思文
（内蒙古建筑职业技术学院机电与暖通工程学院，内蒙古呼和浩特，010070)
摘要：考虑冷热电联供系统中可再生能源供热供电出力和负荷的不确定性对优化配置的影响，采用基于Wasserstein概率距离指标的改进多状态方法对风光出力和冷热电负荷不确定性进行建模。在考虑经济性、环保性基础上引入自平衡能力为目标建立优化配置模型并采用非劣性排序遗传算法进行求解。针对算例使用本文提出的优化配置方法进行仿真计算，通过对多目标和可再生能源渗透率的比较分析，验证本文提出的优化配置模型和方法的有效性和合理性。

关键词：可再生能源；不确定性； Wasserstein概率距离指标；自平衡能力；可再生能源渗透率；优化配置    

Study on Uncertainty Modeling of Cogeneration System Output and Cogeneration Load in CCHP Systems

WANG Siwen
（Electromechanic and HVAC Engineering College, Inner Mongolia Technical College of Construction, Inner Mongolia Hohhot, 010070, China）
Abstract: Considering the uncertain influence of renewable energy output and load in cooling heating and power system to optimization configuration, improved method based on a multi-state probability Wasserstein distance indexes of output scenery and hot and cold electric load modeling. In view of economy, the introduction of environmental protection on the basis of self-balancing ability to target the establishment of optimal allocation model and the use of non-inferiority sorting genetic algorithm (NSGA-Ⅱ) solved. For example are simulated using the proposed method of optimal allocation. Through comparative analysis of multi-target and renewable energy penetration, optimal allocation model and validate the method proposed is effective and reasonable.

Key words: renewable energy; uncertainty; Wasserstein probability distance index; since balance; renewable energy penetration; optimization 

基金项目：

1.内蒙古自然科学基金项目：（2015MS0545）
2.内蒙古电力科学院弃风储能电供热项目

作者简介：王思文（1984.11-），女，内蒙古巴彦淖尔市人，汉族，硕士研究生，讲师，从事暖通专业研究。
联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意开发区如意和大街如意佳园小区
邮编：010010 手机号：17071129008 邮箱：jphf44@163.com
0  引言

 含可再生能源的冷热电联供系统（Combined Cooling Heating and power, CCHP）在经济、环保、节能等方面相比于传统的分供系统具有很大优势。CCHP系统是一种以清洁能源为燃料的新型供能系统，可以利用风光发电和集热供给冷热电负荷，能够通过能源的梯级利用提升系统综合能源利用率并降低生产成本，而且在减少
[image: image1.wmf]2.5

PM

和
[image: image2.wmf]2

CO

排放方面也具有极大优势,可提供供暖、供电、供热水、供冷等多项功能，充分利用可再生能源，实现系统综合利用效率最大化；同时满足冷热电负荷的多重需求提高了能源利用率和环境效益以实现绿色经济可持续发展，被看作是对电网的有益补充，在提高电力系统可靠性、优化能源结构方面将发挥重要作用[1]。
CCHP系统往往包含多种发电供热单元，其组成和运行比较复杂，这就对其优化配置技术提出了较高的要求。近些年国内外学者针对CCHP系统优化配置问题开展了一系列研究工作。文献[2]从经济、能源、环境对系统的设备容量和运行策略进行了优化。文献[3]以各季度典型日为例设计了一种冷热电联供三级协同优化配置方法，对系统的设备容量和运行策略进行优化。文献[4]采用全年8760h数据为例集成了光伏与CCHP系统，通过太阳能集热、发电与冷热电系统供能的协调优化设计，改善了能源与环境效益。上述文献一定程度上解决了冷热电联供的优化配置的相关问题，但仍存在一些局限性：已有文献所采用的优化配置方案在采用的场景数据没有充分的考虑系统的不确定性；本文采用改进的多状态理论对风、光、负荷不确定性建模,针对性考虑了系统中的不确定性因素，通过仿真验证本文方法在冷热电联供系统多目标优化配置中具有一定优势。

本文以含可再生能源冷热电联供系统为例，研究计及风光出力和负荷不确定性的含可再生能源冷热电联供系统优化配置问题。首先，应用Wasserstein距离指标理论对各季度典型日的风光和负荷进行多状态建模;然后，建立基于多状态的可再生能源冷热电联供系统多目标优化配置模型并通过算例仿真验证本文方法的合理性和有效性。
1  系统构成
本文所研究的可再生能源综合利用的CCHP系统能量流程图如图1所示，其中变量
[image: image3.wmf]E

表示电能，变量
[image: image4.wmf]Q

代表热能。系统构成：由图1所示，本文的CCHP系统由太阳能光伏光热一体化（PV/T）机组、风机、燃气轮机和燃气锅炉驱动的传统CCHP系统组成。风力发电机提供电能
[image: image5.wmf]WT

E

。PV/T机组同时提供电能
[image: image6.wmf]PV

E

和热能
[image: image7.wmf]PV

Q

，其中
[image: image8.wmf]1

PV

Q

直接提供系统热负荷，
[image: image9.wmf]2

PV

Q

供给吸收式制冷机制冷。燃气轮机以天然气为燃料提供系统电能
[image: image10.wmf]G

E

同时产生的高温烟气热能
[image: image11.wmf]G

Q

由余热回收装置回收。燃气锅炉以天然气为燃料提供给系统热能
[image: image12.wmf]1

b

Q

，它们产生的一部分热能
[image: image13.wmf]1

b

Q

和
[image: image14.wmf]1

r

Q

提供给系统热负荷需求。另一部分
[image: image15.wmf]2

b

Q

和
[image: image16.wmf]2

r

Q

提供给吸收式制冷机制冷，吸收式制冷机制冷量用
[image: image17.wmf]C

Q

表示。其中风机、PV/T机组出力受风光波动影响存在不确定性，而其容量配置对系统的经济、环保等方面影响较大，因此本文针对出力单元风机、PV/T机组和燃气轮机的容量进行优化配置。

[image: image18.emf]风机 电网

PV/T

机组

吸收式制冷机

燃气锅炉

余热锅炉 燃气轮机

电负荷

热负荷

冷负荷

太

阳

能

天然气

E

grid

E

WT

E

PV

Q

PV1

Q

PV2

Q

b2

Q

b1

Q

r2

Q

r1

F

b

F

G

Q

G

Q

C

Q

PV

E

G


图1　冷热电联供系统能量流
 Fig. 1  Energy of cooling heating and power system
2  系统不确定性建模

冷热电联供系统中往往包含多种DG，其中风机、PV/T机组工作过程中可能存在不同的性能水平，再加上冷热电负荷存在波动性，选择利用多状态方法对系统进行建模。
通常用连续概率分布表示风光等可再生能源出力的不确定性。如何以离散分布对原连续分布近似是建模的难点，文献[5]指出模型模拟精度取决于概率分布距离。本文采用目前被证明优于其他距离指标的Wasserstein 距离指标。Wasserstein 距离是定义在概率测度空间上的2 阶矩，定义为[6]:


[image: image19.wmf]1,212

(;)[(),()]

r

r

Wpppxpxdx

pp

=

ò

         （1）

式中：
[image: image20.wmf]1

p

和
[image: image21.wmf]2

p

为两个概率密度函数；
[image: image22.wmf]12

(,)

pp

p

为距离测度；
[image: image23.wmf]r

为阶数。将离散分布对连续分布近似问题转化为求
[image: image24.wmf]r

W

最小化问题。假设变量
[image: image25.wmf]x

的概率密度函数为
[image: image26.wmf]()

hx

， Wasserstein距离指标下的最优分位点
[image: image27.wmf](1,2,...,)

q

zqQ

=

可以通过下式得到:

[image: image28.wmf]1/(1)1/(1)

21

()()

2

q

z

rr

q

hxdxhxdx

Q

¥

++

-¥-¥

-

=

òò



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image29.wmf]     （2）

其相应的概率为

[image: image30.wmf]1

1

2

2

()

qq

qq

zz

zz

q

phxdx

+

-

+

+

=

ò

               （3）               
其中
[image: image31.wmf]o

z

=-¥

，
[image: image32.wmf]1

Q

z

+

=+¥

。

如图2以6个离散分位点形成的概率密度函数近似一个连续密度函数，可以通过最小化阴影面积实现(取
[image: image33.wmf]1

r

=

)。

[image: image34.png]Jos s P pR K

%‘%ﬁ%ﬁ%f%ﬂ

/

]ED¥T41-0218 0.343 0.586
1 || 1 | 1 1 ||

0.2

0.4 0.6
R A4S 2 BUE





图2　Wasserstein概率距离指标
Fig. 2  Wasserstein’s probabilistic distance metric

本文选择采用Wasserstein概率距离指标对风光的热电出力及冷热电负荷的概率密度函数进行最优离散划分。
2.1  风机出力的不确定性建模 
1）风力介于切入风速
[image: image35.wmf]ci

v

和额定风速
[image: image36.wmf]cr

v

之间时,将此区间的风速划分为N个状态，通过Wasserstein距离指标最优离散化方法分得到风电概率分布最优分位点
[image: image37.wmf]i

n



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image38.wmf](1,2,...,)

iN

=

。


[image: image39.wmf]1/(1)

1

21

()()

2

icr

cici

nv

r

vv

q

fvdvfvdv

N

+

-

=

òò


（4）
式中：
[image: image40.wmf]r

为阶数,
[image: image41.wmf]()

fv

为风速概率密度函数。
可求出每个状态下发生的概率为：


[image: image42.wmf]1

1

2

2

()()

ii

ii

nn

nn

W

Dqfvdv

+

-

+

+

=

ò


（5）
其中
[image: image43.wmf]0

ci

nv

=

,
[image: image44.wmf]1

Ncr

nv

+

=

。

2）风速小于
[image: image45.wmf]ci

v

或大于切出风速
[image: image46.wmf]co

v

时，风机的出力为0，该状态下的风速可认为等于：


[image: image47.wmf](1)0

vN

+=


（6）
此时风机的出力为第
[image: image48.wmf]1

N

+

个状态，可计算出该状态发生的概率：


[image: image49.wmf]0

(1)()()

ci

co

v

W

v

DNfvdvfvdv

+¥

+=+

òò


（7）
3）风速介于额定功率
[image: image50.wmf]cr

v

和切出风速
[image: image51.wmf]co

v

之间时，风机以额定功率输出，该状态下的风速可认为等于：


[image: image52.wmf](2)

cr

vNv

+=


（8）
此时风机出力为第
[image: image53.wmf]2

N

+

个状态，可计算出该状态发生的概率为：


[image: image54.wmf](2)()

co

cr

v

W

v

DNfvdv

+=

ò


（9）
由此可计算出每个仿真时刻包含多台风机的风力发电系统各个状态下出力的大小及其对应的状态概率。

2.2  太阳能PV/T机组出力的不确定性建模
PV/T技术是一种将太阳能PV组件与集热器相结合的技术。可吸收太阳能集热获得热能同时进行光伏发电。这种将太阳能光伏组件，集热组件集为一体的结构设计避免了在不同冷热电负荷需求下太阳能光伏发电机和集热器的容量配比的优化难题，提高了能源利用率并大幅度降低系统成本和安装面积。
光照强度采用Beta分布模型，其中PV/T输出电功率
[image: image55.wmf]pv

P

为：


[image: image56.wmf]pvpvel

PAI

h

=


（10）
式中：
[image: image57.wmf]pv

P

为PV/T机组输出电功率；
[image: image58.wmf]PV

A

为机组的光照有效面积；
[image: image59.wmf]el

h

为光伏电池的发电效率；
[image: image60.wmf]I

为光照强度。PV/T发电概率密度函数
[image: image61.wmf]e

p

可表示为：

[image: image62.wmf]11

maxmax

()

()(1)

()()

pvpv

e

pvpv

PP

p

PP

ab

ab

ab

--

G+

=-

GG


（11）
式中：
[image: image63.wmf]pv

P

为PV/T机组输出电功率；
[image: image64.wmf]a

,
[image: image65.wmf]b

为贝塔分布的形状参数。PV/T供热功率
[image: image66.wmf]pv

Q

为： 



[image: image67.wmf]pvpvth

QAI

h

=


（12）
式中：
[image: image68.wmf]pv

Q

为PV/T机组热输出功率，
[image: image69.wmf]th

h

为供热效率。PV/T供热概率密度函数可表示为： 


[image: image70.wmf](2)()

co

cr

v

W

v

DNfvdv

+=

ò


（13）
式中:
[image: image71.wmf]max

pv

Q

为PV/T机组最大热输出功率。
假设光伏逆变器启动的最低光照强度为
[image: image72.wmf]min

I

。

1）光照强度介于
[image: image73.wmf]min

I

和额定光照强度
[image: image74.wmf]S

I

之间时，将此区间的光照强度划分为
[image: image75.wmf]R

个状态通过Wasserstein距离指标最优离散化方法分别得到发电供热概率分布最优分位点
[image: image76.wmf]j

z

和
[image: image77.wmf]j

b



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image78.wmf](1,2,...,)

jR

=

可由下式得到

[image: image79.wmf]minmin

1/(1)1/(1)

21

()()

2

jS

zI

rr

ee

II

j

pIdIpIdI

R

++

-

=

òò


（14）

[image: image80.wmf]minmin

1/(1)1/(1)

21

()()

2

jS

zI

rr

hh

II

j

pIdIpIdI

R

++

-

=

òò


（15）
发电各状态发生的概率为:



[image: image81.wmf]1

1

2

2

()()

jj

jj

zz

zz

Ge

DjpIdI

+

-

+

+

=

ò


（16）
供热各状态发生概率为:


[image: image82.wmf]1

1

2

2

()()

jj

jj

zz

zz

Hh

DjpIdI

+

-

+

+

=

ò


（17）
其中
[image: image83.wmf]00min

zbI

==

，
[image: image84.wmf]11

RRS

zbI

++

==

。
2）光照强度低于
[image: image85.wmf]min

I

时，PV/T出力为0，该状态下的光照强度可认为等于：


[image: image86.wmf](1)0

IR

+=


（18）
此时PV/T发电、供热出力为第
[image: image87.wmf]1

R

+

个状态，可计算出该状态发生的概率为：


[image: image88.wmf]min

0

(1)()

I

Ge

DRpIdI

+=

ò


（19）


[image: image89.wmf]min

0

(1)()

I

Hh

DRpIdI

+=

ò


（20）
3）光照强度大于等于
[image: image90.wmf]G

I

时，PV/T以额定热电功率输出，该状态需下的光照强度可认为等于：


[image: image91.wmf](2)

S

IRI

+=


    （21）
此时PV/T发电、供热出力为第
[image: image92.wmf]2

R

+

个状态，可计算出该状态发生的概率为：


[image: image93.wmf](2)()

S

Ge

I

DRpIdI

+¥

+=

ò


（22）



[image: image94.wmf](2)()

S

Hh

I

DRpIdI

+¥

+=

ò


（23）

由此可得出每个仿真时刻PV/T机组发电和集热的功率及概率。

2.3   冷热电负荷不确定性建模

冷热电负荷均存在一定不确定性，可近似服从正态分布，故假设各个时刻的负荷分布在距离该时刻负荷平均值3个标准差之内即：

[image: image95.wmf][

]

()()3(),()3()

LLLLL

Pttttt

msms

Î-+


（24）

式中：
[image: image96.wmf]()

L

Pt

为
[image: image97.wmf]t

时刻冷热电负荷的大小；
[image: image98.wmf]()

L

t

m

和
[image: image99.wmf]()

L

t

s

分别为
[image: image100.wmf]t

时刻冷热电负荷的均值和标准差。利用Wasserstein距离指标得到最优分位点
[image: image101.wmf]k

c

 
[image: image102.wmf](1,2,...,)

kS

=



[image: image103.wmf]1/(1)

3

1/(1)

33

21

()()

2

kL

LL

r

c

r

LLLL

k

fPdPfPdP

S

ms

msms

+

+

+

--

-

=

òò


（25）
其中
[image: image104.wmf]()

L

fP

为负荷的概率密度函数。

冷热电负荷各状态概率为：
 
[image: image105.wmf]1

1

2

2

()()

kk

kk

ss

ss

LLL

DkfPdP

+

-

+

+

=

ò


       （26）
其中
[image: image106.wmf]0

3

L

c

ms

=-

,
[image: image107.wmf]1

3

SL

c

ms

+

=+

。

综上所述，则冷热电联供系统各时刻的总状态数为：



[image: image108.wmf]2

(2)(2)

UNRS

=++


（27）
相应的状态空间概率为：


[image: image109.wmf](,,)()()()()

WGHL

DijkDiDjDjDk

=


（28）

式中：
[image: image110.wmf]1,2,2

iN

=×××+

,
[image: image111.wmf]1,2,2

jR

=×××+

,
[image: image112.wmf]1,2,

kS

=×××

。
3  基于不确定性建模的优化配置模型

3.1目标函数
3.1.1  经济性

选择冷热电联供系统全寿命周期成本期望值作为经济性优化目标，包括系统消耗的燃气和电量费用
[image: image113.wmf]PUR

C

、运行维护成本
[image: image114.wmf]OM

C

和安装成本
[image: image115.wmf]DC

C

。


[image: image116.wmf]1

()minmin()

COSTDCOMPUR

FXCCCC

==++


（29）


[image: image117.wmf]1

(1)

(1)1

i

i

l

N

DCDCii

l

i

dd

CCO

d

=

+

=

+-

å


（30）


[image: image118.wmf]1

N

OMomii

i

CCO

=

=

å


（31）


[image: image119.wmf]PURbuybGfBfsells

CECFCFCEC

=++-


（32）
式中：
[image: image120.wmf]DCi

C

为出力单元
[image: image121.wmf]i

（出力单元包括风机、PV/T机组和燃气轮机）单位容量价格；
[image: image122.wmf]omi

C

为出力单元
[image: image123.wmf]i

单位功率的运行维护系数；
[image: image124.wmf]i

O

为出力单元
[image: image125.wmf]i

容量；
[image: image126.wmf]d

为利率；
[image: image127.wmf]i

l

为各个出力单元寿命；
[image: image128.wmf]1,2,...,

iN

=

,
[image: image129.wmf]N

为系统的出力单元数。
[image: image130.wmf]buy

E

为年购电量;
[image: image131.wmf]b

C

、
[image: image132.wmf]s

C

为系统向电网购电与售电价格；
[image: image133.wmf]G

F

和
[image: image134.wmf]B

F

分别为燃气轮机和锅炉年天然气消耗量；
[image: image135.wmf]f

C

为天然气价格。 

3.1.2  环保性

选择年
[image: image136.wmf]2

CO

排放量期望值
[image: image137.wmf]2

CO

E

作为环保性优化目标。


[image: image138.wmf]2

2

()min

CO

FXE

=


（33）


[image: image139.wmf]2

()

buy

COeGBf

gen

E

EFF

mm

h

=++


（34）

式中：
[image: image140.wmf]e

m

和
[image: image141.wmf]f

m

分别为每千瓦时的煤炭量和天然气所对应的
[image: image142.wmf]2

CO

转换系数；
[image: image143.wmf]gen

h

为火电厂发电效率。 

3.1.3  自平衡能力
系统在自身电力供应不足时需要从大电网购电，会对电网造成一定影响。而在冷热负荷需求不能满足时需要启动锅炉供热，而锅炉的启停成本较高，所以系统应减少对电网供电和锅炉供热的依赖。本文定义了在一定周期内联供系统不额外从大电网购电和启动锅炉供热所产生的能量与冷热电负荷的总需求量的比值来表示联供自平衡能力。


[image: image144.wmf]3

()max100%()100%

selftotalbuyb

self

totaltotal

WWEQ

FXR

WW

--

==´=´


（35）
式中:
[image: image145.wmf]self

R

为自平衡率;
[image: image146.wmf]self

W

为系统自身满足的负荷量;
[image: image147.wmf]total

W

为冷热电负荷的总需求量;
[image: image148.wmf]b

Q

为锅炉供热。
3.1.4可再生能源渗透率
为评估比较不同方法下配置方案能源利用效率以可再生能源渗透率为指标，定义为：风机和太阳能PV/T机组全年提供的热电总量占全年冷热电负荷总量的百分比。

3.2  约束条件
1)设备容量约束



[image: image149.wmf]minmax

iii

OOO

££


（36）
式中：
[image: image150.wmf]min

i

O

和
[image: image151.wmf]max

i

O

分别为系统允许的第
[image: image152.wmf]i

种出力单元的最小和最大安装容量
2）自平衡率约束

为讨论不同自平衡能力水平对联共系统优化的影响，在不同计算场景中，需对自平衡率水平进行限定，可表示为：



[image: image153.wmf]lowselfhigh

RRR

££


（37）

式中：
[image: image154.wmf]low

R

为设定的自平衡率下限；
[image: image155.wmf]high

R

为设定的自平衡率上限。根据（如何设定上下限：考虑到其他两目标和合理性算例中设置在40%到95%之间）
4）电平衡约束


[image: image156.wmf]girdGPVWTLE

PPPPP

+++=


（38）
式中：
[image: image157.wmf]LE

P

为电负荷

5)热平衡约束


[image: image158.wmf]111

PVbrLQ

QQQQ

++=


（39）

式中：
[image: image159.wmf]LQ

Q

为热负荷
6)冷平衡约束


[image: image160.wmf]CLC

QQ

=


（40）
式中
[image: image161.wmf]LC

Q

为冷负荷。

4  运行策略及模型的求解
4.1  电跟随运行策略
1)当电负荷需求小于或等于风力发电机、太阳能PV/T最大出力时(
[image: image162.wmf]maxmax

LEPVWT

PPP

£+

)，风电机组和太阳能PV/T机组运行。此时燃气轮机不运行，用户的冷热负荷由风力发电机、太阳能PV/T和燃气锅炉提供满足。

2）求大于风力发电机、太阳能PV/T最大出力小于等于风力发电机、太阳能PV/T和燃气轮机最大供电之和时(
[image: image163.wmf]maxmaxmaxmaxmax

PVWTLEPVWTG

PPPPPP

++<£++

)风电机组，太阳能PV/T机组满负荷运行。燃气轮机根据用户的电负荷需求和风光最大电力输出差运行。用户冷热负荷由太阳能PV/T机组和热回收装置提供的热量满足。如果热需求大于太阳能PV/T机组和燃气轮机回收热量之和，不足部分由燃气锅炉提供。

3)当电负荷需求大于燃气轮机和风光最大电力供应之和时（
[image: image164.wmf]maxmaxmax

LEPVWTG

PPPP

>++

），风力发电机、太阳能PV/T和燃气轮机满荷运行，不足电力由电网提供。提供冷热负荷方式同情况2。

4.2  热跟随运行策略

1）热负荷和吸收式制冷机的热需求（用
[image: image165.wmf]PC

Q

表示）小于等于太阳能PV/T机组最大输出时（
[image: image166.wmf]max

LQPCPV

QQQ

+£

），PV/T机组根据用户冷热负荷变化运行，燃气轮机和燃气锅炉不运行，电负荷需求由风力发电机、PV/T机组和电网满足。

2）热负荷和吸收式制冷机的热需求大于PV/T机组最大输出而小于等于PV/T机组和燃气轮机输出的最大热量之和（
[image: image167.wmf]maxmaxmax

PVLQPCPVG

QQQQQ

<+£+

）时，太阳能PV/T机组满荷运行，燃气轮机根据冷热负荷需求与太阳能PV/T最大输出之差运行。电负荷由风力发电机、太阳能PV/T和燃气轮机提供。若不能满足，由电网提供补充缺额。

3）热负荷和吸收式制冷机无法由太阳能PV/T机组和燃气轮机满足时（
[image: image168.wmf]maxmax

LQPCSCPGU

QQQQ

+>+

），太阳能PV/T机组和燃气轮机满荷运行，不足热力部分由燃气锅炉补充。若用户电力需求大于风力发电机、太阳能PV/T和燃气轮机最大电力输出之和，不足部分由电网补充。

4.3  模型的求解

冷热电联供系统的多目标优化配置具有多目标、非线性等特点采用NSGA-Ⅱ对模型进行求解，算法流程图见附录。
5  算例分析
算例选取北方某地的冷热电联供系统为研究对象，采用全年8760h风速、光照强度和负荷数据，详见附录A。待选风机的参数：
[image: image169.wmf]ci

v

=4m/s,
[image: image170.wmf]cr

v

=12m/s, 
[image: image171.wmf]co

v

=24m/s。待选PV/T机组参数：
[image: image172.wmf]min

I

=0.1km/m2。NSGA-Ⅱ参数设置：最大迭代次数为100，交叉率为0.85，变异率为0.15。风、光、负荷的多状态划分:风速
[image: image173.wmf]W

D

=6,光照强度
[image: image174.wmf]H

D

=4,
[image: image175.wmf]G

D

=4,冷热电负荷的
[image: image176.wmf]L

D

=4。以1h为时间步长，分别对采暖季（1-3月和11-12月共5个月），制冷季（6-8月共3个月），过渡季（4-5月和9-10月共4个月）中分别构造典型日，利用各典型日风速、光照强度和负荷概率密度函数，对每个时刻的风光出力和负荷进行建模，有效模拟出风机和PV/T机组出力及冷热电负荷随机性特点建立多目标优化配置模型。分别在电跟随和热跟随运行策略下对典型日进行仿真计算，得到两组Pareto最优解集A1、B1。
再采用已有的基于确定历史场景的优化配置方法，在相同的目标约束与运行策略下仿真得到Pareto最优解集A2、B2用以检验模型和方法有效性。

对各个时刻的风、光和冷热电负荷概率密度函数进行随机抽样，获得各季度随机场景数据。从而构造出2个随机场景并在这些随机场景下比较分析最优解集A1、B1和最优解集A2、B2。
5.1  最优解集

在随机场景中择取2个具有一定代表性的随机场景，将不同运行策略下的两个最优解分别在这些随机场景下运行，得到结果如图3所示。
[image: image177.jpg]


[image: image178.jpg]



(a)电跟随策略下随机场景1      (b)热跟随策略下随机场景1
[image: image179.jpg]


  [image: image180.jpg]



(c)电跟随策略下随机场景2     (d)热跟随策略下随机场景2

图3两组最优解集运行结果比较
Fig. 3  Operation results of two optimal solution

   sets 
可发现采用电跟随策略下两个最优解集A1、A2与采用热跟随策略下两个最优解集B1、B2在各个随机场景下运行结果的大致趋势是相同的，即年运行成本
[image: image181.wmf]COST

C

和年
[image: image182.wmf]2

CO

排放量
[image: image183.wmf]2

CO

E

两个优化目标呈现互斥态势，年运行成本
[image: image184.wmf]COST

C

和自平衡能力
[image: image185.wmf]SELF

R

两个优化目标呈现相同的变化态势:随着
[image: image186.wmf]COST

C

的增加，年
[image: image187.wmf]2

CO

E

排放量不断减少，
[image: image188.wmf]SELF

R

不断上升。投资运行成本的提高减少了系统向大电网购电量和天然气购买量。随着自平衡能力的提高系统的风光渗透率提高。因此，冷热电联供系统中可再生能源渗透率的提高需要经济成本的增加为代价。热跟随策略的
[image: image189.wmf]COST

C

要低于电跟随策略，但
[image: image190.wmf]2

CO

E

高于电跟随策略。

最优解集A1、A2与B1、B2，在年
[image: image191.wmf]2

CO

E

相同时最优解集A1、B1的
[image: image192.wmf]COST

C

分别低于最优解集A2、B2的
[image: image193.wmf]COST

C

；
[image: image194.wmf]COST

C

相同时，最优解集A1、A2的
[image: image195.wmf]2

CO

E

与
[image: image196.wmf]SELF

R

低于最优解集B1、B2的
[image: image197.wmf]2

CO

E

与
[image: image198.wmf]SELF

R

。可得出:联供系统在风速、光照强度和负荷发生一定程度波动的随机场景下，相对于基于确定历史场景优化配置方法得出的最优解集A2、B2，本文提出的模型和方法在两种不同运行策略下得出的最优解集A1、B1在存在一定优势。
5.2  系统配置
从最优解集A1和A2中选出在
[image: image199.wmf]COST

C

为130万元左右的配置方案比较分析，下文将两个系统配置分别称之为配置A1和配置A2。

不同配置下可再生能源渗透率比较：
对比采用配置A1和配置A2运行时可再生能源渗透率的结果。如图4所示可再生能源渗透率随自平衡能力增大而提高。配置A1的可再生能源渗透率略高于配置A2。说明本文提出的方法可有效提升可再生能源渗透率。[image: image200.jpg]—— FLEA1
0.26 ~ —=— L EA2

0.24 4

0.22 4

%

)

0.20 4

= 0.18

= 0.16 4

0.14 4

0.12 T T T T T T T
055 060 065 070 075 080 085 0.0

BFHER,,





图4　两种配置下可再生能源渗透率
Fig. 4  Renewable energy penetration of two configuration
不同配置下的多目标比较：

表1　电跟随策略下联供系统配置方案

Tab. 1 Configuration Scheme of CCHP system based on FEL strategy 
	设备
	风机         PV/T机组
	燃气轮机

	配置A1容量/kW      23.6
	11.3
	38.4

	配置A2容量/kW      25.2
	12.8
	40.7


表2　热跟随策略下联供系统配置方案

 Tab. 2 Configuration Scheme of CCHP system based on FTL strategy 

	设备
	风机         PV/T机组
	燃气轮机

	配置A1容量/kW      21.2
	12.6
	41.8

	配置A2容量/kW      23.7
	14.3
	43.1


通过表1和表2可得出配置A1与B1的风机和PV/T机组容量少于配置A2与B2,而燃气轮机容量多于A2与B2。再比较两种配置在历史场景与随机场景下的运行结果：
在历史场景下配置A1的
[image: image201.wmf]COST

C

比配置A2低8.35%，配置B1比配置B2低9.02%。年
[image: image202.wmf]2

CO

排放量配置A1比配置A2高3.67%，配置B1比配置B2高3.43%。自平衡率配置A1比配置A2高2.36%,配置B1比配置B2高2.59%。 
在两个随机场景下配置A1、B1的
[image: image203.wmf]COST

C

低于配置A2、B2 。年
[image: image204.wmf]2

CO

排放量和自平衡率A1、B1略高于A2 、B2。B1的安装成本和运行维护成本低于配置A2与B2,配置A1与B1的年
[image: image205.wmf]2

CO

排放量也略低于配置A2与B2。说明在风速、光照强度和负荷发生一定波动情况下，配置A1、B1在经济、环保和自平衡能力方面表现较优，更为适用合理。
最后得出:在风速、光照强度和负荷发生一定程度波动的不确定状态下，系统经济性、环保性、自平衡能力等指标不能保证处于最优状态，冷热电联供系统的优化配置需要考虑风光出力和负荷不确定性的影响。本文提出的考虑不确定性的含可再生能源冷热电联供系统优化的优化配置方法具有一定有效性。

6  结论
本文考虑冷热电联供系统不确定性对冷热电联供系统优化配置的影响。首先采用基于Wasserstein距离的改进多状态理论对可再生能源不确定性建模；进而制定不同运行策略对系统配置的经济性、环保性和自平衡能力进行多目标优化。对比使用不同方法在各场景中仿真得出的优化配置方案的在各个指标下的优劣，结果表明本文提出的优化配置模型和方法在冷热电联供系统多目标优化配置中具有一定优势，有效提高了系统经济性、环保性和自平衡能力。

参考文献
[1] 刘小军, 李进, 曲勇. 冷热电联供（CCHP）分布式能源系统建模综述 [J]. 电网与清洁能源,2012, 07: 0063-06. 

Liu Xiao-jun, Li Jin ,Qu Yong. Overview of Modeling of Combined Cooling Heating and Power System [J]. Power System and Clean Energy, 2012, 07: 0063-06.

[2] 荆有印, 白鹤, 张建良. 太阳能冷热电联供系统的多目标优化设计与运行策略分析[J]. 中国电机工程学报, 2012, 20: 82-87.

Jing Youyin,BaiHe,Zhang Jianliang.Multi-objective optimization design and operation stategy analysis of a solar combined cooling heating and power system [J]. proceedings of the CSEE, 2012, 32(20): 82-87(in Chinese)
[3] 赵峰, 张承慧, 孙波. 冷热电联供系统的三级协同整体优化设计方法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 15: 3785-3793.

Zhao Feng, Zhang Chenghui, Sun Bo. Three-Stage Collaborative Global Optimization Design Method of Combined Cooling Heating and Power [J]. proceedings of the CSEE, 2015, 15: 3785-3793.

[4] 吴红斌, 王东旭, 刘星月. 太阳能冷热电联供系统的策略评估和优化配置[J]. 电力系统自动化, 2015, 21: 46-51.

Wu Hongbin, Wang Dongxu, Liu Xingyue. Strategies Evaluation and Optimal Allocation of Combined Cooling Heating and Power System with Solar[J].Automation of Electric Power Systems, 2015,21: 46-51.
[5] Hochreiter R,Pflug G C.Financial scenario generation for stochastic multi-stage decision processes as facility location problems[J].Annals of Operations Research,2007, 152(1)：257-272.
[6] 王群, 董文略, 杨莉. 基于Wasserstein距离和改进K-medoids聚类的风电/光伏经典场景集生成算法[J]. 中国电机工程学报, 2015, 11: 2654-2661.

Wang Qun, Dong Wenlue, Yang Li. A Wind Power/Photovoltaic Typical Scenario Set Generation Algorithm Based on Wasserstein Distance Mertric and Revised K-medoids Cluster[J]. proceedings of the CSEE, 2015, 11: 2654-2661.

[7] 余金龙, 赵文会, 赵波. 基于多状态建模的独立型微网优化配置[J]. 电力系统自动化, 2015, 14: 3616-3625.

Yu Jinlong, Zhao Wenhui,Zhao Bo. Optimal Configuration of Standalone Microgrid Based on Multistate Modeling [J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 14:3616-3625.
[8] 黎静华, 韦化, 莫东. 含风电场最优潮流的Wait-and-See模型与最优渐近场景分析[J]. 中国电机工程学报, 2012, 22: 15-24.

Li Jinghua, Wei Hua, Mo Dong.Asymptotically Optimal Scenario Analysis and Wait-and-See Model for Optimal Power Flow With Wind Power[J]. proceedings of the CSEE,2012,22: 15-24.
[9] Wang J J,Zhai Z Q,Zhang C F, et al. Environmental impact analysis of BCHP system in different climate zones in China[J]. Energy, 2010, 35(10): 4208-4216.
[10] Abdollahi G,Meratizaman M.Muti-objective approach in thermoenvironomic optimization of BCHP system based on life cycle assessment[J]. Energy,2012(37)：405-416.
[11] 郑庆琳,白路,梁宗存. 不同结构PV/T系统的热电性能研究[J]. 可再生能源,2015,11:1603-1607.

Zheng Qinglin, Bai Lu, Liang Zongcun. Experimental study on electric and thermal performance of different PV/T systems[J]. Renewable Energy Resources, 2015,11:1603-1607.

[12] 荆树春, 朱群志, 段芮. 联合热泵的光伏光热一体化系统的性能评价[J]. 可再生能源, 2013,11: 1-4.

Jing Shuchun, Zhu Qunzhi, Duan Rui. Performance evaluation of a hybrid photovoltaic-thermal and heat pump system[J]. Renewable Energy Resources, 2013,11: 1-4
[13] 赵波, 张雪松, 洪博文. 大量分布式光伏电源接入智能配电网后的能量渗透率研究[J]. 电力自动化设备, 2012, 08: 95-100.

Zhao Bo, Zhang Xuesong, Hong Bowen. Energy penetration of large-scale distributed photovoltaic sources integrated into smart distribution network[J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 08: 95-100.

[14] Optimization of capacity and operation for CCHP system by genetic algorithm [J]. Applied Energy, 2010, 87(4): 1325-1335

附录A

算法流程:
                      
[image: image206.emf]Y N

Y N

Y

N

结

  

束

开 始

遗传代数是否达到最大值

交叉和变异算子，产生新的子代种群，合并父代子代种群，精

英化策略择优化选择新种群

是否满足系统热冷需求

 ?

是否满足系统电需求

?

是否大于机组最大容量

?

Y

N

得到一台机组产生的电量和热量，再乘上变量

S

的值得

到系统一体化机组产生的电量和热量

计算

3

个目标值

燃气轮机出力为供应差

燃气轮机不发电 燃气轮机补给供应差

燃气轮机出力为

P

燃气锅炉出力为

0

燃气锅炉补给供应差

由余热锅炉回收的燃气轮机余热和一体化机组

集热器收集的热能，共同供给系统的热冷负荷

风机

、

一体化机组产生的电供给系统的电负荷需

求

输出最优值和最优变量

(

风机

、

PV/T机组台数和燃气轮机

最优容量

)

初始化种群：

        

随机产生

n

个三维变量

(S, P,Q)

，代表风机

、

一体化机组

台数和燃气轮机容量。


[image: image207.png]KW

120
100
80
60
40
20

Hh‘ ‘ I “\‘\“w‘ I M

R#

11

12




图A1  全年的冷热电负荷

Fig.A1  The cold, hot and power load of the building throughout the year

表A2  设备生命周期清单数据

                           Tab. A2  Life cycle inventory data of equipment       
	类型
	寿命/年
	安装成本/（万元/KW）
	运行维护系数/（元/KW.h）
	效率

	空冷型PV/T
	10
	3.250
	0.096
	——

	风力发电机
	20
	2.05
	0.064
	0.125

	燃气轮机
	20
	1.250
	0.032
	——

	燃料锅炉
	20
	4.015
	0.03
	0.65

	余热回收装置
	20
	4.146
	0.045
	0.65

	吸收式制冷机
	15
	3.05
	0.048
	0.65








_1234567953.unknown

_1234568017.unknown

_1234568049.unknown

_1234568065.unknown

_1234568073.unknown

_1234568077.unknown

_1234568081.unknown

_1234568085.unknown

_1234568087.unknown

_1234568088.unknown

Y
N
Y
N
Y
N
结  束
开  始
遗传代数是否达到最大值
交叉和变异算子，产生新的子代种群，合并父代子代种群，精英化策略择优化选择新种群
是否满足系统热冷需求 ?
是否满足系统电需求 ?
是否大于机组最大容量?
Y
N
得到一台机组产生的电量和热量，再乘上变量S的值得到系统一体化机组产生的电量和热量
计算3个目标值
燃气轮机出力为供应差
燃气轮机不发电
燃气轮机补给供应差
燃气轮机出力为P
燃气锅炉出力为0
燃气锅炉补给供应差
由余热锅炉回收的燃气轮机余热和一体化机组集热器收集的热能，共同供给系统的热冷负荷
风机、一体化机组产生的电供给系统的电负荷需求
输出最优值和最优变量(风机、PV/T机组台数和燃气轮机最优容量)
初始化种群：
        随机产生n个三维变量(S, P,Q)，代表风机、一体化机组台数和燃气轮机容量。



_1234568086.unknown

_1234568083.unknown

_1234568084.unknown

_1234568082.unknown

_1234568079.unknown

_1234568080.unknown

_1234568078.unknown

_1234568075.unknown

_1234568076.unknown

_1234568074.unknown

_1234568069.unknown

_1234568071.unknown

_1234568072.unknown

_1234568070.unknown

_1234568067.unknown

_1234568068.unknown

_1234568066.unknown

_1234568057.unknown

_1234568061.unknown

_1234568063.unknown

_1234568064.unknown

_1234568062.unknown

_1234568059.unknown

_1234568060.unknown

_1234568058.unknown

_1234568053.unknown

_1234568055.unknown

_1234568056.unknown

_1234568054.unknown

_1234568051.unknown

_1234568052.unknown

_1234568050.unknown

_1234568033.unknown

_1234568041.unknown

_1234568045.unknown

_1234568047.unknown

_1234568048.unknown

_1234568046.unknown

_1234568043.unknown

_1234568044.unknown

_1234568042.unknown

_1234568037.unknown

_1234568039.unknown

_1234568040.unknown

_1234568038.unknown

_1234568035.unknown

_1234568036.unknown

_1234568034.unknown

_1234568025.unknown

_1234568029.unknown

_1234568031.unknown

_1234568032.unknown

_1234568030.unknown

_1234568027.unknown

_1234568028.unknown

_1234568026.unknown

_1234568021.unknown

_1234568023.unknown

_1234568024.unknown

_1234568022.unknown

_1234568019.unknown

_1234568020.unknown

_1234568018.unknown

_1234567985.unknown

_1234568001.unknown

_1234568009.unknown

_1234568013.unknown

_1234568015.unknown

_1234568016.unknown

_1234568014.unknown

_1234568011.unknown

_1234568012.unknown

_1234568010.unknown

_1234568005.unknown

_1234568007.unknown

_1234568008.unknown

_1234568006.unknown

_1234568003.unknown

_1234568004.unknown

_1234568002.unknown

_1234567993.unknown

_1234567997.unknown

_1234567999.unknown

_1234568000.unknown

_1234567998.unknown

_1234567995.unknown

_1234567996.unknown

_1234567994.unknown

_1234567989.unknown

_1234567991.unknown

_1234567992.unknown

_1234567990.unknown

_1234567987.unknown

_1234567988.unknown

_1234567986.unknown

_1234567969.unknown

_1234567977.unknown

_1234567981.unknown

_1234567983.unknown

_1234567984.unknown

_1234567982.unknown

_1234567979.unknown

_1234567980.unknown

_1234567978.unknown

_1234567973.unknown

_1234567975.unknown

_1234567976.unknown

_1234567974.unknown

_1234567971.unknown

_1234567972.unknown

_1234567970.unknown

_1234567961.unknown

_1234567965.unknown

_1234567967.unknown

_1234567968.unknown

_1234567966.unknown

_1234567963.unknown

_1234567964.unknown

_1234567962.unknown

_1234567957.unknown

_1234567959.unknown

_1234567960.unknown

_1234567958.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954.unknown

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

风机
电网
PV/T机组
吸收式制冷机
燃气锅炉
余热锅炉
燃气轮机
电负荷
热负荷
冷负荷
太阳能
天然气
Egrid
EWT
EPV
QPV1
QPV2
Qb2
Qb1
Qr2
Qr1
Fb
FG
QG
QC
QPV
EG



_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

