光伏装置清洗控制系统设计研究

王 磊
(广西工业职业技术学院，广西南宁，530003)
摘要：为更好地研究光伏发电输出功率和灰尘的关系，研究了灰尘对光伏组件发电效率的影响；针对光伏组件发电效率受灰尘影响较大的问题，提出了可实现光伏组件自动清洗的的解决方案；针对本设计方案，完成了样机的机械结构的设计和制作。针对样机的实际工作要求，设计并编写了基于STC12C5A60S2的控制程序。最后进行了实验验证，控制程序工作稳定，达到设计要求。

关键字：光伏组件   自动清洗   控制   12C5A60S2  模糊控制

Design and Research of Photovoltaic Unit Cleaning Control System

WANG Lei
（Guangxi Institute of Industry Technology, Guangxi Nanning, 530003, China）
Abstract: In order to study the relationship between the output power of photovoltaic and dust, the effect of dust on the generation efficiency of photovoltaic modules is studied; Aiming at the problem that the efficiency of PV module generation is seriously affected by dust, a solution to realize the automatic cleaning of PV modules is proposed; For the design scheme, the design and manufacture of the mechanical structure of the prototype is completed. According to the actual working requirement of the prototype, the control program based on STC12C5A60S2 is designed and written. Finally, the experimental verification is carried out, and the control program works stable.

Keywords: Photovoltaic module; Automatic cleaning; control; 12C5A60S2; fuzzy control
0 引言

当前，人类正面临着严重的能源危机（住宅建筑太阳能利用探讨，李慧）。太阳能作为一种分布广泛，储量巨大，干净无污染的可再生资源，正受到世界各国的广泛重视（太阳能集热器研究进展 电源技术 朱冬升）。光伏发电是太阳能的重要应用方向之一（太阳能在建筑节能技术中的广泛应用，工程设计 刘彤）。目前市场上单晶硅太阳电池的转换效率为17%--22%，多晶硅为I 6%~ I 9%，非晶硅为6%一10%。（光伏发电系统发电效率研究[D] 北京交通大学 柴亚盼 P6）在实际应用发现，随着光伏组件表面灰尘的堆积，其发电效率变化较大。Salim等通过实验发现，8个月时间内，每天清洗的光伏组件较从不清洗的组件输出功率提高了32%。（Salim A.Huraib F.Eugenio N.  PV power study of system options and optimization[A]. Proceeding of the 8th European PV Solar Energy Conference[C]. Florence, Italy, 1988, 688一692.）居发礼等通过实验发现，在某种条件下，对于某型号水平放置光伏组件，清扫前平均发电效率（5.8%）约为清扫后平均效率（9.93%）的58.4%。（积灰对光伏发电工程的影响研究[D] 重庆工业大学 居发礼P40）。另外，光伏组件表面灰尘会引起热斑效应，严重威胁光伏组件的正常工作。因此，本文提出了一种新型光伏组件自动清洗的解决方案，并对其控制系统做了详细介绍。

1 光伏组件自动清洗机应具有特点

为提高太阳能利用率，增加光伏发电量，常见光伏组件具有一定安装高度角（太阳板放置最佳倾角研究能[J] 朱丹丹 P277）。若在板面上完成对其的自动清洗，则要求自动清洗机能够牢固吸附至板面，且在驱动力的作用下能够自由移动。

研究发现，光伏组件表面积灰以直径0.01mm~0.001mm灰尘为主。其主要来源为土壤、砂石风化产生的细小颗粒，工业、交通及建筑扬尘，另外鸟类粪便，花粉也是其主要来源之一（光伏面板积灰及除尘清洁技术研究综述[J] 鲍官军 P909）。若采用常用方式进行清洗，则需消耗大量水资源，且会造成安全隐患。由于光伏组件表面积灰颗粒度较大，干式清扫可也以达到其清扫要求。

根据以上分析，本团队提出了采用真空吸附技术和履带驱动技术相结合的自动清洗机机体方案，以及以螺旋扫刷为主的干式三步清洗的清洗方案。并根据以上解决方案制作了试验样机。图1为本设计方案指导下制作的实验样机。

[image: image1.jpg]



图1 本设计方案指导下制作的实验样机

1.1工作原理

清洗机工作开始时，将其平行于待清洗表面放置，开启微型真空泵，使其牢牢吸附至板面（三轴罗茨真空泵的抽气理论和结构设计[J] 刘坤 P934）；启动履带驱动模块，在履带的驱动作用下开始移动，并且在移动过程中完成对板面的清洗。清洗机移动过程中，控制单元时刻检测清洗机的姿态和位置信息，并将检测得到的信号进行处理运算，进而控制履带驱动单元的运动状态。图2为自动清洗机结构图。


[image: image2.emf]电源

减速直

流电机

位置传

感器

控制单元

真空泵

三步除尘结构


图2 自动清洗机结构图

Fig. 2 Structure diagram of the automatic cleaning machine.

2 控制系统设计

光伏组件自动清洗机控制系统包括软件系统和硬件系统两部分组成。硬件系统以单片机微处理器作为控制核心，结合电源模块、直流电机驱动模块，角度检测模块和位置检测模块等（以单片机AT89C 51为控制核心的智能电动车的硬件设计[J] 方玮 P67）。软件部分则与具体工作环境和硬件器件相关。本设计中，选取STC12C5A60S2单片机为控制核心，MMA8451Q倾角传感器采集清洗机的姿态信息，以红外测距仪检测清洗机的位置信息，L298N电机驱动模块驱动直流减速电机运动，LM2596HV调压模块为系统各模块供电（基于51单片机的红外测距仪的设计与实现[J] 张凌寒 P133）。图3为自动清洗机控制系统构架图。


[image: image3.emf]微处理器

STC12C5A60S2

MMA8451

倾角检测模块

LM2596HV

调压模块

L298N

直流电机驱动模块 红外测距模块

LCD1602

显示模块


图3 自动清洗机控制系统构架图

2.1 微处理器控制模块

本设计中，自动清洗机采用STC12C5A60S2单片机为控制核心（基于单片机STC12C5A60S2的自动测控LED节能照明系统[J] 王辉 P28）。STC12C5A60S2单片机为51处理器增强型，其指令与其完全兼容，运行速度为传统51单片机的6-10倍，且片内资源丰富。该型单片机带有EEPROM功能，片上集成了1280字节RAM，36/40/44个通用I/O口，8通道10位A/D转换电路，2个定时器，2个外部中断以及2个PCA模块（基于STC12C5A60S2多路温度监控系统设计[J]  罗浩）。完全能够满足本设计中对接口以及定时器的要求。

2.2电源模块

清洗机内部不同单元所需电压不同。真空吸附模块和直流电机驱动模块所需电压为12V，控制单元各模块所需电压为5V。为满足不同不同单元对电能的需要，本设计中选取12V直流电源，通过采用LM2596HV开关调压模块为控制系统提供稳定的5V电源。LM2596HV输入电压范围较宽（5V-60V），输出电压1.25V-26V连续可调，输出电流最大可达3A（许川佩； 王伟  今日电子[J]，2006年06期）（王大鹏 基于ARM 11的车载导航终端的设计与实现[D] 东北大学 P23）。图4为自动清洗机电压分配图，图5为 LM2596稳压模块原理图。


[image: image4.emf]12V

直流电源

电

机

驱

动

模

块 检测模块

真

空

吸

附

单

元

LM2596H

V

调压模块

微处理器模块

12V

稳压

5V

稳压


图4 自动清洗机电压分配图。


[image: image5.emf]1

2

VIN

R1

LM2596

1

4

3 5

2

G

N

D

+C1

220pF

O

N

/

O

F

F

C3

330pF

L1

D1

+C2

220pF

1

2

R2


图5 LM2596稳压模块原理图

2.3角度测量模块

按照设计要求，自动清洗机在需完成在倾斜面上的竖直直走，90°转弯，水平直走等动作。为保证上述要求能够实现，本设计中采用MMA8451加速度传感器完成角度检测，实时检测自动清洗机的姿态信息，并实时进行调整。MMA8451是飞思卡尔推出的一款高精度电容式微机械传感器（传感器世界 2010.11 P36）图6为MMA8451芯片电路图。数据传输时，MMA8451遵循IIC总线协议。（基于加速度传感器1VIlVIA8451的振动检测仪设计 王萃迪，汪再兴）。实际工作过程中，一般情况下仅需对MMA8451模块中SCL，SDA和SA0三个引脚进行定义。本设计中，上述三个引脚分别接P1.0，P1.1，P1.2。在编程过程中，为保证测得及显示角度数值的连续性，本设计通过软件编程的方式，将MMA8451输出的角度信息限制在-90°~+90°之间，并规定以正负号表征其偏移方向（左侧或右侧）。当清洗机处于竖直状态时，输出角度为90°；向左侧偏离竖直方向时，输出角度为正值；向右侧偏离竖直方向时，输出角度为负值。


[image: image6.emf]1

VDD

4.7uF

0.1uF

0.1 uF

VDD

VDD

4.7kΩ

4.7kΩ

SCL

SDA

VDD

INT1

INT2

SA0

MMA8451Q

VDDIO

BYP

NC

SCL

GND

SDA SA0 NC

INT2

GND

INT1

GND

NC

VDD NC

NC


图6 MMA8451芯片电路图

2.4位置检测模块

为避免坠落，需设置一障碍传感器，实时检测清洗机是否运动至光伏组件边缘。本设计中以LM393红外距离传感器用于清洗机位置检测。当检测到障碍时，LM393输出高电平1；无障碍时，LM393输出低电平0。本文将该传感器置于清洗机前方底部左右两侧，单片机采用定时循环扫描的方式获得其输出信息，并将结果进行合并，记为Signal。计左侧检测障碍，右侧未检测到障碍，得到结果为Signal=01，则清洗机左侧离开板面，有掉落的危险，此时单片机控制两侧电机反转，清洗机后退，待检测结果为Signal=11时，右向转向，直至找正机身；当检测结果为Signal=10时，操作方式与上述相同；检测结果为Signal=00时，说明清洗机到达水平或竖直方向边缘，此时单片机控制清洗机逆时针转动90°，进行另一方向的清洗；检测结果为Signal=11时，说明清洗机处于正常工作姿态，只需调整其姿态为水平或竖直即可。

2.5 驱动模块

驱动模块包括驱动电路和驱动电机（一种基于80C51单片机控制的寻迹小车设计  彭一准，姜小宝）。本设计中驱动电机为直流减速电机。在清洗机后方左右两侧分别放置一直流减速电机，通过直流减速电机带动履带运动，并通过两侧电机的差速转动实现清洗机的转向。当左右两侧电机均正转时，清洗机前行；当两电机反转时，清洗机后退；当右侧电机正转，左侧电机反转时，清洗机则向左转向，反之则右转弯。本设计中选用L298N全桥式直流电机驱动器驱动直流减速电机。L298N是ST公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片，具有工作电压高（最高可达46V），输出电流大（瞬间峰值电流达3A），可同时驱动两个直流电机，并支持100%PWM调速。

3 控制系统软件开发

本设计采用Keil uVision4软件开发平台进行控制系统软件的编程。在程序编写过程中，采用模块化的编程思想，将不同单元模块进行分别编写，以便于程序的修改和后续性开发。

3.1 模糊控制

由于本设计采用直流减速电机驱动，无法对其实现精确转角控制；且清洗机在工作过程中会发生侧滑现象；STC12C5A60S2微处理器运算速度仍较慢，从信号检测到控制直流电机工作方式间有一定时间差，无法使清洗机较快做出反应等因素，影响清洗机行走状态的因素较多，难以准确的的描述清洗机的动态。为简化控制方法，减少单片机程序运算量，达到控制目的，本设计选用模糊控制法完成对清洗机的控制。

模糊控制采用非线性控制方法，无需对控制对象建立建立准确的数学模型（尹琦曲毅 模糊控制在单片机空调室温调节中的应用[J] 微计算机信息  2005年第21卷），而是基于依据已有经验规则进行控制，与系统模型无关，具有较好的鲁棒性和控制规则灵活性（王子文等. 离网型光伏发电系统自动切换装置设计 [J] 自动化仪表 第36卷第2期 2015年2月）。本设计中选用单输入单输出模糊控制器，以清洗机偏离预定轨道角度值大小及为输入，清洗机两侧直流减速电机运动状态为输出。本设计采用三角形的隶属函数对输入进行模糊化处理。

3.2 清洗机工作模式

本设计采用循环扫描的方式完成MMA8451，LM393等传感器模块信号的采集以及直流减速电机工作状态的控制。通过时间中断的方式，间隔相同时间完成上述操作。清洗机工作时，将清洗机置于待清洗板面右侧，且竖直放置。开启微型真空泵，使清洗机吸附至倾斜表面，启动单片机，清洗机开始工作。程序设定清洗机清洗路线为竖直方向“之”字形。清洗过程中，若LM393检测到清洗机到达板面边缘，则清洗机进行反方向运动，后调整姿态，直线行走。直线行走过程中，单片机通过MMA8451时刻检测清洗机姿态信息，并相应调整清洗机姿态，使其保证直线行走状态。图7为清洗机控制程序流程图。


[image: image7.emf]开始

系统初始化

PCA

初始化

定时器初始化

主函数

直流减速电机

PWM

调速

定时中断判断

外部中断初始化

MMA8451

数据

采集并进行处理

计算清洗小车角

度

angel

Signal = 0

Yes

Yes

No

Signal = 1

Key=1

Yes

Signal = 2 Key=2

Key=0

后退子程序

Signal = 3

No

Yes

Key=3

No

Key=0

逆时针转弯子程

序

清洗机转过

180°

No

Key=1

顺时针转弯子程

序

清洗机竖直

No

Key=2

逆时针转弯子程

序

清洗机竖直

No

Key=3

直行子程序

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Key=3

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Signal != 3

No

No

Yes


图7控制程序流程图

控制系统实际工作过程中，由于外部电磁干扰及硬件的制造工艺问题，MMA8451输出角度信息较不稳定，且跳跃性较大。本设计采用先多次测量，后排序去除最大值和最小值，最终求平均值的方式进行软件抗干扰处理。实际运行结果表明，该方法虽然增加了单片机的运算量，但是输出角度值较为稳定。

4 结束语

光伏组件自动清洗机的应用，不仅可以提高光伏电站光伏组件的清洗效率，减轻人工清洗的工作强度，而且提高了光伏组件的发电效率，降低了热斑效应发生的可能性，降低了光伏电站的运行成本，并提高了光伏发电收益。本设计对大型光伏电站的运行具有较大实际意义，且可用于相关倾斜壁面的清洗。

作者简介：王磊（1972.04—），男，广西人，汉族，工程博士，高级实验师，从事自动化控制、太阳能利用、自动检测与信息采集等方面的研究。
电话：13016370765
邮箱：dxp1l5@163.com
邮编：530003
通信地址：广西南宁市秀灵路37号广西工业职业技术学院
_1234567891.vsd
�

微处理器
STC12C5A60S2�

MMA8451倾角检测模块�

LM2596HV调压模块�

L298N直流电机驱动模块�

红外测距模块�

LCD1602显示模块�


_1234567893.vsd

_1234567894.vsd
1


VDD


4.7uF


0.1uF


0.1 uF


VDD


VDD


4.7kΩ


4.7kΩ


SCL


SDA


VDD


INT1


INT2


SA0


MMA8451Q


VDDIO


BYP


NC


SCL


GND


SDA


SA0


NC


INT2


GND


INT1


GND


NC


VDD


NC


NC



_1234567895.vsd
�

�

�

开始


系统初始化�

PCA初始化�

定时器初始化�

主函数�

直流减速电机PWM调速�

定时中断判断�

外部中断初始化�

MMA8451数据采集并进行处理�

计算清洗小车角度angel�

Signal = 0


Yes



Yes



No


Signal = 1


Key=1


Yes



Signal = 2


Key=2


Key=0


Signal = 3


后退子程序�

No


No


Yes



Key=3


No


Key=0�

 逆时针转弯子程序�

清洗机转过180°�

No


Key=1�

 顺时针转弯子程序�

清洗机竖直�

No


Key=2�

逆时针转弯子程序�

清洗机竖直�

No


No


Key=3�

直行子程序


No


Key=3�

Yes



Yes



Yes



No


Yes



Yes



Yes



Yes



No


No


Signal != 3�

Yes




_1234567892.vsd
�

12V直流电源�

电机驱动模块


检测模块


真空吸附单元�

LM2596HV调压模块�

微处理器模块


12V稳压


5V稳压



_1234567890.vsd
文本�


