電話：0755-23244886-801

傳真：0755 2340 8185

深圳市能點科技有限公司

http://www.eptsz.com

水位传感器小常识

你知道水位传感器是什么吗？水位传感器适用于哪里？它有什么功能？这些你都了解吗？下面我们来简单介绍一下水位传感器的相关知识

水位传感器三根感应线的作用是什么？

水位传感器的三根感应线是红色是电源正极，蓝色是电源负极，是信号线。

液位开关与水位传感器有区别吗？

液压开关和水位传感器都是继电器原理 一个是开关控制电路 一个是相当于变压，变流用的电路元件。

简单来说就是如果只需要检测无水、检测高水位都可以使用水位传感器，可实现无水报警功能，提醒用户加水，如加湿器。而水位开关在检测低水位、高水位的基础上，还可以在检测到无水状态时实现自动加水功能，如热水器。

電話：0755-23244886-801

傳真：0755 2340 8185

深圳市能点科技有限公司

http://www.eptsz.com

水位传感器的工作原理是什么？

水位传感器顾名思义就是一种测量液体位置的传感器，它将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。

非接触式水位传感器的工作原理

非接触式液位测量仪表代表有产品是超声波物位计、智能雷达物位计。工作原理是通过发射信号与接收信号的时间，计算传感器与被测物之间的距离。由于在空气中的传播速度是一定的，水位传感器与容器的底部的距离是一定的，就可知道被测物的液位。

水位传感器常见的种类有哪些？

雷达水位传感器；

液浮球式水位传感器；

静压式水位传感器；

电容式水位传感器；

電話：0755-23244886-801

傳真：0755 2340 8185

深圳市能点科技有限公司

http://www.eptsz.com

光电式水位传感器；

超声波式水位传感器。

水位传感器使用在哪些地方呢？

水位传感器广泛应用于医疗、化工、汽车、家电等行业，如水泵、马桶、浴缸、热水器、洗衣机、咖啡机、冲奶机、电蒸锅、香薰机、喷脸机、动力电池、医疗设备等。总的来说，就是应用于需要水位控制的电器、设备中。

关于水位传感器的某些小常识就介绍到这里，希望这篇文章能帮到您。